## Лист1
П/с | Назва лінії | Час відключення | Підстанції, та вулиці, які відключають
п/с РВ-3 | ПЛ-35кВ "РПЦ" | 14.00-16.00, 22.00-24.00 | п/с РВ-3 вул.Батуринська, ТП-1460,1560
Княжичі 110/35/10кВ | Л-77 "РП-25" №1 | 12.00-14.00, 20.00-22.00 | ТП-1392 вул.Красовського №22; ТП-197 з-д "Торгмаш"; ТП-515 цех газети вісті(територія торгмашу); ТП-844 КНС, вул.Чкалова №15А
| Л-220 "РП-25" №1 | 08.00-10.00, 16.00-18.00 | ТП-235(Т-1) вул.Кіровська №1,4, вул.Київська №168, станції перекачки, агенство "Онік"; ТП-364 вул.9-го Березня, вул.Пирогова, вул.П.Могили, вул.Вінниченка, вул.Лисенка, вул.Гальбіча, вул.Київська; ТП-1128 ТОВ"ВестЛайнМаркет"; ТП-369 ф-ка шоколадної глазурі; ТП-974(Т-1) вул.Постишева №56, вул.Кірова №88, вул.Грушевського №3А,3Б; ТП-648 вул.Грушевського №1А, вул.Грушевського №1,2 суд; ТП-532 вул.Постишева №1/3,5,1,1А,1Д,1В, КНС; ТП-1450 вул.Кірова; ТП-358 вул.Лічуріна, вул.Кірова №36,36А,32,24; ТП-397 вул.Кірова №8,4,6, вул.Седова №7,1,2, вул.Папаніна №4, вул.Весняна, вул.Яблунева, вул.Ялинкова, вул.Волошкова, вул.Сонячна, вул.Проліскова, вул.Січнева, вул.Березнева, вул.Квітнева, вул.Бузкова; ТП-135 вул.Київська №166, вул.Сєдова; ТП-703 вул.Садова, пр.Дарвіна, вул.С.Разіна, вул.Старотроїцька, вул.Р.Люксембург, вул.Маяковського; ТП-704 вул.Старотроїцька, вул.Куйбишева.
| Л-25 "ТП-989" №1 | 12.00-14.00, 20.00-22.00 | ТП-166(Т-1) вул.Грушевського №15, вул.Грушевського 15А, вул.Грушевського №15Б; ТП-1060(Т-1) вул.Семашко вул.Кірова, вул.Грушевського №7
| Л-76 "ТП-989" №2 | 08.00-10.00, 16.00-18.00 | ТП-1099(Т-2)вул.Грушевського №19, ТП-1510 вул.Грушевського №21,ВКБ,"Атлант"; ТП-869 Укрпошта, п/пДжавадов, КУ-1, КУ-2 Столярний цех, п/п вул.Шевченка №2, СБ-1, СБ-2; ТП-152 вул.Київська; ТП-759 вул.8-го З'їзду, вул.Гальбича, Учбовий корпус, котельня, вул.Шевченка, вул.Вінниченка, Міськсвітло, вул.Шевченка №44, вул.Шевченка №4А, Медичний профілакторій, Харчблок, вул.Шевченка №8(КНС); ТП-871 вул.Щорса №141, Готельний комплекс; ТП-346 вул.Шевченка; ТП-285 вул.Радгоспна, вул.Оболонська; ТП-384 вул.Вербна, вул.Космодем'янської, вул.Молодіжна, вул.Ковпака; ТП-587 вул.Радгоспна, вул.Молодіжна, вул.Героїв Сталінграду; ТП-944 вул.Кокінакі; ТП-1209 вул.Челюскіна, вул.1-го Травня, вул.Петровського; ТП-1107 вул.Щорса, вул.Гальбича, вул.8-го З'їзду, вул.Кокінакі; ТП-166(Т-2) вул.Грушевського №15,15А,15Б; ТП-720 вул.Грушевського 17,17/1; ТП-1099 вул.Грушевського№19-21; ТП-1510
| Л-117 "РП-4" | 12.00-14.00, 20.00-22.00 | ТП-156 вул.Папаніна, пр.Почтовий, вул.Чернишевського, вул.Старотроїцька, вул.Седова; ТП-586 вул.Довженка, вул.Р.Люксембург, вул.Заводська, вул.Лідиця; ТП-704 ;ТП-703 вул.Садова, пр.Дарвіна, вул.Толстого, вул.С.Разіна, вул.Старотроїцька, вул.Р.Люксембург, вул.Маяковського; ТП-135 вул.Седова, вул.Київська №166,РУС; ТП-397 вул.Папаніна, пр.Онезький, пр.Суворова, вул.Гоголя, вул.Осипова; ТП-358 вул.Кірова, вул.Мічуріна; ТП-357 вул.Гоголя, вул.Ватутина, вул.Герцена; ТП-532 вул.Постишева №1,1/3,1Д,1А,1В,КНС; ТП-204 вул.С.Разіна №3, вул.Київська; ТП-155 вул.Куйбишева, вул.Старотроїцька
| Л-114 "РП-3" №2 | 08.00-10.00, 16.00-18.00 | ТП-898(Т-1) вул.Шоломалейхема №96-98, вул.Київська №288,288А, пр. Корольова, Податкова інспекція; ТП-651 вул.Шоломалейхема №93, вул.Воз'єднання5А,7А; ТП-408 ТД"Ліза", вул.Гагаріна №14,16, Районний суд; ТП-610 ТЦ"Форум", вул.Воз'эднання №7,9,11; ТП-600 вул.Грушевського №3, вул.Воз'эднання №15Б; ТП-720 вул.Грушевського №17,17/1; ТП-410 КНС, Швидка допомога, Морг,вул.Шевченка; ТП-592 Лікарня, Архів, вул.Шевченка; ТП-1100 вул. Симоненка; ТП-1325 вул.Шевченка
| Л-33 "ТП-995" | 08.00-10.00, 16.00-18.00 | ТП-995 ЖЕО "Служба замовника" вул.Кутузова №2; ТП-713 вул.Радистів; ТП-569 вул.Плеханова, вул.Федорова, вул.Пархоменка, вул.Глінки, вул.П.Мирного; ТП-139 вул.П.Мирного, вул.Глінки, вул.Дніпровська, вул.Пархоменко, пр.Пархоменко, вул.Плеханова; ТП-563 вул.Гагаріна; ТП-583 вул.Гагаріна №18, Банк "Киъвська Русь"; ТП-1172 вул.Незалежності №14 "Талісман ЛТД"; ТП-411 вул.Лагунової №4А,4Б, вул.Гагаріна №11; ТП-802 вул.Кирпоноса №7А,5, вул.Незалежности 6В.
| Л-28 "ТП-706" | 08.00-10.00, 16.00-18.00 | ТП-527 вул.Гончара, вул.Слуцько, вул.Тичини, вул.Глібова, вул.Ступака; ТП-1524 вул.Княжицька №39; ТП-325 вул.Електриків, вул.Перона, вул.Осипова, вул.Лугова; ТП-1203 вул.П.Бориспгольця, вул.Каширіна, вул.Княжицька; ТП-1110 вул.Дорошенка, вул.Маяковського; ТП-1472 вул.Дорошенка; ТП-630 вул.Пластунського, вул.Леваневського, вул.Маяковського, вул.Єдності, вул.Богунського; ТП-398 вул.Київська, вул.Стельмана, вул.Андреєва, дитячий садок; ТП-174 вул.Таращанська, вул.Київська, вул.Серова, вул.Андреєва, вул.Леваневського; ТП-1097 вул.Серова; ТП-372 вул.Київська, вул.Андреєва, вул.Леонтовича, вул.Запорізька, вул.Дорошенка; ТП-371 пр.Піонерський, пр.Ремонтників, вул.Фрунзе, вул.Челюскіна, вул.Леніна, вул.Пушкіна, пр.Ульянова, пр.Парковий; ТП-203 вул.Леніна, вул.Полярників, вул.Челюскіна, вул.Красіна, пр.Чехова, пр.Чепурного, пр.Деснянський; ТП-130 пр.Тупий, вул.Петровського, пр.Оболонський, пр.Озерний, вул.Тургенєва, вул.Петровського, пр.Деснянський, вул.Гонти, пр.Тихий, вул.Челюскіна, вул.Київська, вул.Леніна; ТП-1524 вул,Княжицька №39; ТП-1438 вул.Каширіна №15; ТП-1318 вул.Єдності №13; ТП-1015 вул.Дорошенка; ТП-502 вул.Богунського №22(ТОВ "Крокус"); ТП-963 вул.Богунського 22(Газкантора); ТП-70 РПС; ТП-631 вул.Богунського №26(СРМК-511); ТП-349 вул.Богунського УПТК; ТП-706 вул.Андреєва №2; ТП-643 вул.Андреєва №2 (ПП Гуленко); ТП-177 Садовий центр "Далас"; ТП-731 вул.Коцюбинського; ТП-705 вул.Коцюбинськогов; ТП-435 вул.Київська №95 "Автодім"; ТП-369 Ф-ка шоколадної глазурі; ТП-519 Школа №3; ТП-207 Молокозавод.
п/с ДБК 110/10кВ | Л-201 "РП-30" №2 | 14.00-16.00, 20.00-22.00 | ТП-261 вул.Чкалова; ТП-362 СБМУ-6 вул.Чкалова; ТП-964 вул.Миру №1, вул.Котовського; ТП-131 вул.Котовського, вул.Кутузова, вул.Русанівська, вул.Фабрична, вул.Гастело, вул.Дружби, вул.Вишнева, вул.Чкалова, вул.Б.Хмельницького; ТП-69 вул.Лермонтова, вул.Кутузова, вул.Островського, вул.Павлова, вул.К.Маркса, вул.Енгельса, вул.Поповича; ТП-666 вул.Чкалова №16, вул.Олімпійська №9А,7,9, вул.Енгельса №10Б,10,8, Д/с "Білочка", Д/с "Калинка", "Фора"; ТП-952 вул.Олімпійська №8,8А; ТП-622 "Базтехсервіс", ТП-1292 вул.Красовського, СТО; ТП-559 Склади вул.Красовського
| Л-202 "ДСУ-50" | 14.00-16.00, 20.00-22.00 | ТП-1084 вул.Кутузова №131(Деревзахист); ТП-857 вул.Кутузова №133А(ТОВ"Енергозбут"); ТП-496 ШБУ-50, АБЗ; ТП-594; ТП-1154 Кооператив "Шляховик"; ТП-1223 вул.Кутузова, Міське кладовище; ТП-1058 вул.Кутузова №139; ТП-471 РайДУ, вул.Б.Хмельницького; ТП-1086 вул.Кутузова("Проммаш-Бровари"); ТП-1351 вул.Кутузова(ПП Григоренко С.В.); ТП-1064 вул.Кутузова("Ветбіо"); ТП-727 вул.Виробнича №8(ТОВ"Зеландія Україна"); ТП-1368 вул.Гастело №68
| Л-217 "РП-12" | 12.00-14.00, 22.00-24.00 | ТП-952 вул.Олімпійська; ТП-666(Т-1) вул.Олімпійська №7,9,7А,9А, д/с "Білочка", магазин "Фора", вул.Енгельса №10А; ТП-107 вул.Олімпійська №1,3; ТП-376 вул.Енгельса №1,4,2, вул.Олімпійська №1А,1Б,"Форум", школа №2, д/с №4; ТП-374 вул.Красовського, вул.Машинобудівнльна, вул.Поповича, вул.Енгельса; ТП-375 вул.Красовсьокго №12А,12,10, будинок культури; ТП-998 вул.Олімпійська №8Б,10,10А; ТП-1220 вул.Красовського №19А.
| Л-203 "ЛР-53" | 12.00-14.00, 22.00-24.00 | ТП-113 вул.Покровська, вул.Гастело; ТП-1122 вул.Гастело, вул.Олійника, вул.Конощенка, вул.І.Богуна; ТП-1256 вул.Покровська; ТП-1123 вул.Зелена, вул.І.Богуна, вул.Левадійська, вул.Авіаційна №40,29; ТП-1144 вул.Покровська, вул.Авыацыйна, вул.Прилуцька, вул.Зелена; ТП-1115 вул.Б.Хмельницького, вул.Авіаційна, вул.Прилуцька; ТП-1374 вул.Гастело №36; ТП-1379 вул.Б.Хмельницького №7; ТП-538 вул.Кутузова("Анжіо"); ТП-270 вул.Кутузова(Альфа-Нафта); ТП-387,1441 вул.Б.Хмельницького №1(ТОВ"Металінвест"); ТП-517 вул.Кутузова; ТП-395 вул.Кутузова(Укрнафтарезерв); ТП-286 вул.Кутузова, вул.Тельмана, вул.Будьоного; ТП-811 вул.Кутузова(МЖК-1); ТП-29 Дарницьке РБУ; ТП-383 вул.Будьоного №17(ПП"Хімпласт"); ТП-602 "Основа-Солфіс"(вул.Будьоного).
п/с Металургійна 110/10кВ | Л-141 "РП-5" №1 | 12.00-14.00, 20.00-22.00 | ТП-1295 вул.Черняховського №11(БЗБК); ТП-580 вул.Незалежності №17(Жтлобуд); ТП-1105 вул.Короленка №66; ТП-941 вул.Незалежності №12А,14/1,14/2,14Б,14Г, вул.Декабристів №44, вул.Кармелюка, вул.Черняховського №16Г, вул.Белінського; ТП-144 вул.Незалежності №16Б, вул.Декабристів №46, пожежне депо, банк; ТП-689 вул.Незалежності №16А(ПТУ).
| Л-193 "РП-33" №2 | 12.00-14.00, 20.00-22.00 | ТП-1130 ТОВ "Мрії збуваються"; ТП-1320 ТРЦ"Термінал", Аквапарк; ТП-1020 "Термінал" гіпермаркет; ТП-959 вул.Ратушного, вул.Молодіжна; ТП-1365 вул.Черняхівського №20А(АТБ); ТП-396 ТК"Автосоюз"; ТП-688 Теплиці; ТП-949 г/к"Металург"; ТП-1125 вул.Гоголівська.
| Л-180 "ТП-205" №1 | 12.00-14.00, 20.00-22.00 | ТП-205 вул.Щолківська, контора, університет, слюсарний цех; ТП-228 мебельна фабрика "Дружба"; ТП-823 база "Київенергобудкомплект"; ТП-816 вул.Желізнодорожня, УМРС; ТП-542 база "Підряд"; ТП-1198 вул.Щолківська №2 ТОВ"Техноекспорт"; ТП-180 вул.Щолківська №2, "Явір"; ТП-379 "Укрдокбуд".
| Л-307 "ТП-1190" №1 | 12.00-14.00, 20.00-22.00 | ТП-1190 ТОВ"Закордонмонтажспецбуд"; ТП-1180 вул.Драгоманова, вул.Підлісна, вул.Русановича, вул.Чубинського, вул.Злагоди, вул.Большаченко; ТП-1240 ТОВ"НТА Техніка"; ТП-1466 вул.Незалежності №18А "Бровафарма"; ТП-531 табір "Сонячний"; ТП-553 насосна ВНС-1; ТП-133 лісництво; ТП-419 вул.Чубинського №16, вул.Драгоманова №41, артскважина ВНС-1; ТП-592 лыкарня, ТП-1325 поліклініка ЦРЛ, вул.Шевченка.
| Л-308 "ТП-1190" №2 | 10.00-12.00, 18.00-20.00 | ТП-1190 ТОВ"Закордонмонтажспецбуд"; ТП-1180 вул.Драгоманова, вул.Підлісна, вул.Русановича, вул.Чубинського, вул.Злагоди, вул.Большаченко; ТП-1240 ТОВ"НТА Техніка"; ТП-1466 вул.Незалежності №18А "Бровафарма".
| Л-144 "РП-6" №2 | 12.00-14.00, 20.00-22.00 | РП-6 вул.Незалежності №19А,21,21А, вул.Короленка №54Б; ТП-406 вул.Короленка53,57,51,49,55, вул.М.Лагунової №19,17,18; ТП-405 вул.Короленка; ТП-407 вул.Київська №308, школа №5, д/с №11; ТП-404 вул.Київська №302А,300А,300Б,302,304,300В; ТП-403 вул.Київська №298А,298,294,296,296А, вул.Гагаріна №5А,1, котельня; ТП-1011 вул.М.Лагунової №18; ТП-411 вул.М.Лагунової №4Б,4А, вул.Незалежності №3А,3Б, міськрайвиконком; ТП-416 вул.Незалежності №3,5, вул.Лагунової №4, горисполком, вул.Блока; ТП-583 вул.Гагаріна №18 ,банк "Київська русь"; ТП-417 "теплицятехмонтаж".
| Л-382 "РП-42"№2 | 10.00-12.00, 18.00-20.00 | ТП-440(Т-2) ф-ка "Галына-Бланка"
| Л-387 "РП-42"№1 | 12.00-14.00, 20.00-22.00 | ТП-440(Т-1) ф-ка "Галіна-Бланка"; ТП-1465 вул.Чорновола ТОВ"Альянс-Новобуд"; ТП-1491 вул.Соборна
| Л-34 "ТП-659" | 10.00-12.00, 18.00-20.00 | ТП-659 вул.Незалежності №12В,12,14В; ТП-667 вул.Короленка, вул.Лагунової, вул.Белінського; ТП-915 вул.Лагунової №10А,10,11А,18, д/с "Альонушка"; ТП-609 вул.Незалежності №9,7,9А, вул.Рокосовського №3, водоканал; ТП-401 вул.Лагунової №9А,13А,9, кафе"Домашня випічка",школа№8; ТП-402 вул.Гагаріна №5,7,9, вул.Лагунової №1,3,5,7, д/с "Ромашка"; ТП-406 вул. Короленка №57,47; ТП-717 вул.Незалежності №6А,6,6В,4А,6Б; ТП-414 вул.Незалежності №2Б, вул.Кирпоноса №3,1,23, кінотеатр "Прометей", ЗОШ №7, биткомбінат "Аліго-трейд"; ТП-582 вул.Незалежності №2,2А, д/с"Колосок", вул.Гагаріна №19.
| Л-360 "ТП-1414" №1 | 12.00-14.00, 20.00-22.00 | ТП-1467 ТОВ"Вілар", вул.Драгоманова №2; ТП-1414 вул.Драгоманова №15; ТП-1465 вул.Польова; ТП-1491 вул.Соборна.
| Л-299 "ТП-1170" №1 | 12.00-14.00, 20.00-22.00 | ТП-1170 вул.Короленка №74; ТП-1275 вул.Семашко №2А; ТП-1570 вул.Шевченка №4Б; ТП-1026 вул.Короленка, ринок "СБС"; ТП-945 (Т-2) вул.Черняхівського №23Б,25,28, вул.Короленка №78,70Б; ТП-890(Т-2) вул.Черняхівського №21,21А,19А,19Б; ТП-872(Т-2) вул.Черняхывського №17,17А,15А,15,19,17, школа №10; ТП-283(Т-2) вул.Черняхівського №13,13А, д/с "Джерельце"№27; ТП-1550 вул.Черняховського №26 "Атлант".
| Л-300 "ТП-1170" №2 | 10.00-12.00, 18.00-20.00 | ТП-1170 вул.Короленка №74; ТП-1026 вул.Короленко ринок "СБС"; ТП-807 вул.Короленка №64,68Б,68А,70; ТП-866 вул.Короленка №60А,60Б; ТП-775 вул.Короленка №54,52,56,54А, ТЦ"Форум"; ТП-767 вул.Незалежності №15А,15, д/с №26.
| Л-143 "РП-6" №1 | 10.00-12.00, 18.00-20.00 | ТП-283 вул.Черняховського №13,13А, д/с "Джерельце"; ТП-872 вул.Черняховського №17,17А,19,15,15А, школа №10; ТП-890 вул.Черняховського №19А,19Б,21Б; ТП-945 вул.Черняховського №28,25Б,25,23А,23Б, вул.Короленка №70Б,78, АЗС"БАГІ",АТС, м-н"Рибалка"; ТП-767 вул.Незалежності №15А,15, вул.Короленка №50, д/с №26; ТП-775 вул.Короленка №56,52,54,54А,56А, м-н "Ласощі", ТЦ"Форум"; ТП-866 вул.Короленка №60Б,64А,60А,64Б; ТП-807 вул.Короленка №68Б,64,70,68,68Б.
п/с КПТФ 35/10кВ | Л-99 "ТП-708" | 10.00-12.00, 22.00-24.00 | ТП-488 АЗС, Броварський проспект; ТП-1356 броварський проспект №36; ТП-249, 708, 293, 327, 591 в/ч 0231; ТП-207 (Т-2) Молокозавод; ТП-182 вул.Макаренка, вул.Матросова, вул.Гвардійська, вул.Боженка, вул.Франка, вул.Леніна, вул.Чапаєва; ТП-701 вул.Єсєніна, пр.Єсєніна, вул.Франка, вул.Боженка, вул.Ломоносова; ТП-183 вул.Л.Українки №2А; ТП-492 вул.Горького №9,5, вул.Некрасова, пр.Партизанський, пр.Геологів, вул.Горького, вул.Л.Українки; ТП-382 вул.Горького, вул. 1-го Травня; ТП-590 вул.Білодубравна №6,2,4,2А; ТП-450 вул.Білодубравна.
п/с Кіровська 35/10кВ | Л-7 "Требухів" | 10.00-12.00, 22.00-24.00 | ТП-310 пр.Холодильників, вул.Кутузова №14,16,18,20,12, вул.Красовського №2А; ТП-685 вул.Красовського №2, станція перекачки, д/садок, вул.Кутузова №20/2; ТП-389 вул.Красовського №2,10,4,5,2Б; ТП-836 вул.Красовського №8, котельня; ТП-887 СПМК-2; ТП-596 вул.Красовського №18, ТОВ"Блюз"; ТП-529 зерновий комбіна; ТП-923 термоізоляція; ТП-1131 ТОВ"Сомпекс"; ТП-765 "Укрмодуль"; ТП-1220 вул.Красовського №19А; ТП-622 "Базтехсервіс",ПДБП-2.
| Л-38 "Дружба" | 10.00-12.00, 22.00-24.00 | ТП-112 вул.Дімітрова, вул.Пархоменка, вул.Короленка, вул.Декабристів, вул.Глінки, вул.Кармелюка; ТП-827 вул.Кирпоноса №13А,5А; ТП-436 вул.Незалежності №10А,17В,10Б,8,10,8Б, д/с "Трембіта"; ТП-915 вул.Лагунової №10А,10,11А,18, д/с "Альонушка".
п/с Алюмінєва 110/10кВ | Л-173 "РП-41"№1 | 14.00-16.00, 22.00-24.00 | ТП-1493 вул.Чубинського,ВКБ; ТП-1498 вул.Козацька,ВКБ; ТП-1494 вул.Злагоди,ВКБ; ТП-1495 вул.Большаченка,ВКБ; ТП-1496 вул.Березова,ВКБ; ТП-1497 вул.Чубинського,ВКБ.